Приложение № 3
Стоимостные критерии оценки на Поставку материалов в Ванино в 2026 году. (наименование организации)


	№ п/п
	Наименование товара, работы, услуги
	ЕИ
	Количество 2026 год, в шт. 
	Цена за 1 единицу с учетом доставки, без НДС
	Стоимость итого с учетом доставки, без НДС

	
	Наименование товара
	
	
	
	

	 
	МПЦ Терминал -2 Вынос (20275-МПЦ)
	 
	 
	
	

	1
	Трубы гибкие гофрированные двустенные из ПВХ, диаметр 110 мм, с протяжкой
	м
	5,00
	
	

	2
	Кабель сигнально-блокировочный СБЗПу 10х2х0,9
	м
	275,40
	
	

	3
	Кабель сигнально-блокировочный СБЗПу 12х2х0,9
	м
	520,20
	
	

	4
	Кабель сигнально-блокировочный СБЗПу 7х2х0,9
	м
	306,00
	
	

	5
	Кабель СБЗПуЭ 4х2
	м
	673,20
	
	

	6
	Кабель сигнально-блокировочный СБЗПу 19х2х0,9
	м
	1 091,40
	
	

	7
	Кабель сигнально-блокировочный СБЗПу 24х2х0,9
	м
	489,60
	
	

	8
	Кабель сигнально-блокировочный СБЗПу 27х2х0,9
	м
	244,80
	
	

	9
	Муфта прямая для сигнально-блокировочного кабеля МСБ-П 7-10
	шт
	8,00
	
	

	10
	Муфта прямая для сигнально-блокировочного кабеля МСБ-П 12-19
	шт
	26,00
	
	

	11
	Муфта прямая для сигнально-блокировочного кабеля МСБ-П 3-4 МСБ-П 3-4 ССД
	шт
	10,00
	
	

	12
	Муфта прямая для сигнально-блокировочного кабеля МСБ-П 24  ССД
	шт
	8,00
	
	

	13
	Муфта прямая для сигнально-блокировочного кабеля МСБ-П 27-30 ССД
	шт
	4,00
	
	

	 
	МПЦ Терминал -1 Вынос (20275-МПЦ)
	 
	 
	
	

	14
	Кабель сигнально-блокировочный СБЗПу 10х2х0,9
	м
	2 887,10
	
	

	15
	Кабель СБЗПу-7х2
	м
	7 282,10
	
	

	16
	Кабель СБЗПу-14х2
	м
	2 272,10
	
	

	17
	Кабель СБЗПу 12х2
	м
	7 997,10
	
	

	18
	Кабель СБЗПуЭ 4х2
	м
	8 137,10
	
	

	19
	Кабель сигнально-блокировочный СБЗПу 19х2х0,9
	м
	4 167,10
	
	

	20
	Кабель сигнально-блокировочный СБЗПу 24х2х0,9
	м
	5 417,10
	
	

	21
	Кабель сигнально-блокировочный СБЗПу 27х2х0,9
	м
	2 872,10
	
	

	22
	Кабель сигнально-блокировочный СБЗПу 30х2х0,9
	м
	4 172,10
	
	

	23
	Муфта прямая для сигнально-блокировочного кабеля МСБ-П 7-10
	шт
	66,00
	
	

	24
	Муфта прямая для сигнально-блокировочного кабеля МСБ-П 12-19
	шт
	124,00
	
	

	25
	Муфта прямая для сигнально-блокировочного кабеля МСБ-П 3-4 МСБ-П 3-4 ССД
	шт
	54,00
	
	

	26
	Муфта прямая для сигнально-блокировочного кабеля МСБ-П 24  ССД
	шт
	36,00
	
	

	27
	Муфта прямая для сигнально-блокировочного кабеля МСБ-П 27-30 ССД
	шт
	54,00
	
	

	28
	Трубы гибкие гофрированные двустенные из ПВХ, диаметр 110 мм, с протяжкой
	м
	25,00
	
	

	 
	Вынос ВОЛС (20275- СС1)
	 
	 
	
	

	29
	Стойка опор металлическая МШК-10-100
	шт
	1,00
	
	

	30
	Изолирующая пластина под опоры 4182и-2-3.00.03
	шт
	1,00
	
	

	31
	Знак высокого напряжения
	шт
	1,00
	
	

	32
	Знак для нумерации опор
	шт
	1,00
	
	

	33
	Узел соединения фундамента со стойкой для болтов М36 4182и-2-3.00.00
	шт
	1,00
	
	

	34
	Лента сигнальная "Осторожно внизу кабель" ЛСС-40 "Связь"
	м
	180,00
	
	

	35
	Узел анкеровки и спуск ВОК в защитной трубе на мет.опорах 411307-ТМП-245
	шт
	13,00
	
	

	36
	Узел двухсторонней анкеровки ВОК на мет. опорах с запасом кабеля 411307-ТМП-241
	шт
	16,00
	
	

	37
	Узел анкеровки ВОК на мет.опорах 411307-ТМП-236
	шт
	1,00
	
	

	38
	Запас ВОК на мет.опорах 411307-ТМП-240
	шт
	6,00
	
	

	39
	Узел крепления муфты на мет.опорах 411307-ТМП-249
	шт
	3,00
	
	

	40
	Узел перехода ВОК на самостоятельных металлических опорах 411307-ТМП-320-1
	шт
	1,00
	
	

	41
	Узел перехода ВОК по ригелю жесткой поперечины на мет. опорах 411307-ТМП-330-6
	шт
	6,00
	
	

	42
	Труба полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 7,4-110х15,1
	м
	345,00
	
	

	43
	Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией с гидрофобным заполнением, экранированный, не поддерживающий горение СБВБбШвнг(А)-LS 3х2х0,9
	м
	3 427,00
	
	

	44
	Труба полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 7,4-110х15,1
	м
	112,00
	
	

	45
	Пена монтажная, огнестойкая
	шт
	8,00
	
	

	46
	 Муфта разветвительная, напольная РМ 4-28
	шт
	1,00
	
	

	47
	Узел двухсторонней анкеровки ВОК на мет. опоре с запасом кабеля и установкой соединительной муфты 411307-ТМП-242
	шт
	7,00
	
	

	48
	Узел перехода ВОК по ригелю жесткой поперечины на мет. опорах 411307-ТМП-330-7
	шт
	7,00
	
	

	49
	Узел перехода ВОК по ригелю жесткой поперечины на мет. опорах 411307-ТМП-330-8
	шт
	4,00
	
	

	50
	Узел перехода ВОК по ригелю жесткой поперечины на мет. опорах 411307-ТМП-330-9
	шт
	1,00
	
	

	51
	Узел подвески BOK на металлических опорах с кольцом: 41 1307-ТМП-136
	шт
	71,00
	
	

	52
	Узел подвески ВОК с увеличенным габаритом на металлических опорах с кольцом 411307-ТМП-147
	шт
	6,00
	
	

	53
	Узел подвески двух ВОК на металлических опорах с кольцами 411307-ТМП-151
	шт
	61,00
	
	

	54
	Узел подвески двух ВОК с увеличенным габаритом на металлических опорах с кольцами 411307-ТМП-161
	шт
	5,00
	
	

	55
	Узел подвески двух ВОК с увеличенным габаритом на металлических опорах с кольцом 411307-ТМП-159
	шт
	2,00
	
	

	56
	Зажим натяжной спиральный HCO-12-9,8/11,5П(К-12)
	шт
	26,00
	
	

	57
	Лодочка Л5
	шт
	18,00
	
	

	58
	Штанга анкерная (500-750) ША
	шт
	14,00
	
	

	59
	Кабель оптический, количество влокон 32, макс. растягивающее усилие 7кН ОКСН-32ХG.652D-7КН
	м
	10 445,00
	
	

	60
	Шкаф телекоммуникационный настенный разборный 19”,9U(600x350) ШТ-НСр-9U-600-350-М
	шт
	2,00
	
	

	61
	Кросс оптический стоечный (ПОЛНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ) ШКОС-М-1U/2-32-FC/ST
	шт
	19,00
	
	

	62
	Кросс настенный оптический (ПОЛНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ) ШКОН -СТ/2 -32 -FC/ST
	шт
	3,00
	
	

	63
	Труба полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 7,4-110х15,1
	м
	457,00
	
	

	64
	Песок природный для строительных работ II класс, средний
	м3
	17,00
	
	

	65
	Фундаменты трехлучевые железобетонные с анкерным креплением стоек опор контактной сети, ТСА-4.0-100-Э, бетон В30, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3, тип несущей способности 3
	м3
	0,73
	
	

	66
	Кабель сигнально-блокировочный СБВБПу 3х2х0,9-380
	м
	3 427,00
	
	

	67
	Битум нефтяной дорожный МГ 40/70, МГ 70/130, МГ 130/200, СГ 40/70, СГ 70/130, СГ 130/200
	т
	0,04
	
	

	68
	Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые, тип А, марка I
	т
	6,24
	
	

	 
	Вынос сетей СДПС (20275- ВОР)
	 
	 
	
	

	69
	Кабель сигнально-блокировочный СБЗПу 3х2х0,9-700
	м
	734,40
	
	

	70
	Ленты самослипающиеся для герметизации и гидроизоляции на основе стеклоткани и кремнийорганической резины для электромонтажных и ремонтных работ, цвет красный, ширина 26 мм, толщина 0,5 мм
ПРИМЕНИТЕЛЬНО - Лента ИМАГ-ЛМ-КС100
	м
	1,44
	
	




	№ п/п
	Качественный критерий
	Предложение претендента

	1
	Закупка товара будет осуществляться партиями по потребности
	Да /нет – иные условия (необходимо прописать)

	2
	Условия оплаты - постоплата_____________________
	Да /нет – иные условия (необходимо прописать)

	3
	Штрафные санкции
	Необходимо прописать

	4
	Срок поставки каждой партии
	Необходимо прописать

	5
	Фиксация цены до 30.09.2026
	Да /нет – иные условия (необходимо прописать)

	6
	Ставка НДС, %
	

	7
	Доставка до склада Покупателя
	Необходимо прописать
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