## Нефтяная - Дефектная ведомость
УТВЕРЖДАЮ
______________________
"____" ________________ 2023
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №
Нефтяная
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Раздел 1. Новый раздел | [5 empty] | Раздел 1. Новый раздел
1 | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | шт | 11 | ФЕРм10-08-002-02
2 | ИП-212-34А (ДИП-34А-03), Извещатель дымовой, адресно-аналоговый | шт | 3 | ТЦ_61.2.02.01_64_6452913600_17.08.2023_01
3 | С 2000-Спектрон-607 Извещатель пламени ИК/УФ адресный. | шт | 5 | ТЦ_61.2.02.03_64_6452913600_17.08.2023_01
4 | Извещатель пожарный ИП 212-141 V1.04 | шт | 3 | ТЦ_61.2.02.01_64_6452913600_17.08.2023_01
5 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2 | шт | 3 | ФЕРм08-01-081-01
6 | ИПР-513-3АМ исп.01, Ручной адресный пожарный извещатель, питание от С 2000-КДЛ, встроенный разделительно-изолирующий блок | шт | 2 | ТЦ_61.2.02.03_64_6452913600_17.08.2023_01
7 | Извещатель ручной ИПР 513-3М | шт | 1 | ТЦ_61.2.02.03_64_6452913600_17.08.2023_01
8 | Звонок | шт | 6 | ФЕРм10-04-066-05
9 | Г-12-К исп.3 - оповещатель светозвуковой (40 шт/уп) | шт | 6 | ТЦ_61.2.04.08_64_6452913600_17.08.2023_01
10 | Транспарант световой (табло) | шт | 3 | ФЕРм10-04-101-15
11 | С 2000 - ОСТ исп.01 "ВЫХОД" Оповещатель световой табличный адресный | шт | 2 | ТЦ_61.2.04.07_64_6452913600_17.08.2023_01
12 | М-12В "ВЫХОД" Световое табло (60шт/уп) | шт | 1 | ТЦ_61.2.04.07_64_6452913600_17.08.2023_01
13 | Устройство сигнально-блокировочное | шт | 3 | ФЕРм08-01-083-01
14 | БРИЗ блок разветвительно-изолирующий (100шт/уп.) | шт | 3 | ТЦ_61.2.07.02_64_6452913600_17.08.2023_01
15 | Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания | шт | 1 | ФЕРм10-02-016-06
16 | РИП-12 исп. 20 (РИП-12-1/7М2-Р). Резервированный источник питания с местом для установки приборов серии С2000. | шт | 1 | ТЦ_62.4.02.03_64_6452913600_17.08.2023_01
17 | АБ 1240М Аккумулятор стационарный свинцово-кислотный с регулирующим клапаном, 12В / 40 Ач (1шт/уп) | шт | 1 | ТЦ_62.4.01.01_64_6452913600_17.08.2023_01
18 | АБ 1217С Аккумулятор стационарный свинцово-кислотный с регулирующим клапаном, 12В / 17 Ач (1шт/уп) | шт | 4 | ТЦ_62.4.01.01_64_6452913600_17.08.2023_01
19 | Устройства промежуточные на количество лучей: 1 | шт | 1 | ФЕРм10-08-001-13
20 | С 2000-АР1 исп 02 Расширитель адресный | шт | 1 | ТЦ_61.2.07.06_64_6452913600_17.08.2023_01
21 | Прибор или аппарат | шт | 4 | ФЕРм08-03-575-01
22 | Автоматический выключатель ВА47-29 1P 6А C 4,5кА (12шт) IEK MVA20-1-006-C | шт | 4 | ТЦ_62.1.01.09_64_6452913600_17.08.2023_01
23 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | шт | 4 | ФЕРм08-03-573-04
24 | MKP42-N-02-30-20 IEK Щиток модульный с прозрачной дверцей, настенный | шт | 4 | ТЦ_62.1.02.23_64_6452913600_17.08.2023_01
25 | Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации на стене или в нише, количество пар: 100 | шт | 2 | ФЕРм10-04-112-02
26 | ШПС-12 исп.10 Шкаф для установки приборов системы "Орион" на DIN рейки. Содержит источник питания 12В - 3 А. Два изолированных интерфейса RS-485 | шт | 2 | ТЦ_62.1.02.14_64_6452913600_17.08.2023_01
27 | Устройства промежуточные на количество лучей: 1 | шт | 2 | ФЕРм10-08-001-13
28 | С-2000-КДЛ, Контроллер двухпроводной линии связи | шт | 2 | ТЦ_61.2.07.04_64_6452913600_17.08.2023_01
29 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 10 лучей | шт | 3 | ФЕРм10-08-001-01
30 | С 2000-СП2 исп.03, Адресный исполнительный блок | шт | 3 | ТЦ_61.2.07.02_64_6452913600_17.08.2023_01
31 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола | 100 м | 7 | ФЕРм08-02-409-09
32 | Труба легкая с зондом ПВХ 16 мм (бухта 100м) Промрукав PR.011631 | м | 300 | ТЦ_24.3.01.06_64_6452913600_17.08.2023_02
33 | Труба легкая с зондом ПНД 16 мм безгалогенная (HF) (бухта 100м) Промрукав PR.161556 | м | 400 | ТЦ_24.3.03.05_64_6452913600_17.08.2023_02
34 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 | 100 м | 7 | ФЕРм08-02-412-01
35 | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 0,5 кг | 100 м | 8.06 | ФЕРм08-02-146-01
36 | Кабель КПСВПс 1х2х0,5 | м | 500 | ТЦ_21.1.08.01_64_6452913600_17.08.2023_01
37 | КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,2 ок ИВКЗ Кабель огнестойкий для ОПС и СОУЭ однопроволочный, неэкранированный | м | 800 | ТЦ_21.1.08.01_64_6452913600_17.08.2023_01
38 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,5 ок ИВКЗ Кабель для систем ОПС и СОУЭ огнестойкий, не поддерживающий горения, неэкранированный | м | 200 | ТЦ_21.1.08.01_64_6452913600_17.08.2023_01
39 | Кабель ВВГнг-П-LS 3*1,5 ГОСТ | м | 6 | ТЦ_21.1.06.10_64_6452913600_17.08.2023_01
40 | Трос продольно-несущий | км | 0.5 | ФЕРм08-02-303-07
41 | Трос металлополимерный D4мм | м | 500 | ТЦ_20.1.02.19_64_6452913600_17.08.2023_01
42 О | Кронштейн УН-Т ССД Кронштейн УН-Т ССД | шт | 9 | ТЦ_25.2.02.04_64_6452913600_17.08.2023_01
43 | Узел крепления натяжной УК-Н-01 | шт | 16 | ТЦ_20.1.02.21_64_6452913600_17.08.2023_01
44 О | Талреп крюк-кольцо М10 DIN 1480 тип А (50шт/уп) Промрукав PR08.3915 | шт | 18 | ТЦ_20.2.08.03_64_6452913600_17.08.2023_01
45 О | Комплекты для крепления ОКЛ с использованием самореза, дюбеля и скобы СМО d16-17 мм (100 шт) Промрукав PR08.4995 | упак | 12 | ТЦ_20.2.08.03_64_6452913600_17.08.2023_01
46 | Лента монтажная 0,8х20мм L=40 м ССД 130801-00323 | шт | 60 | ТЦ_01.7.06.07_64_6452913600_17.08.2023_01
47 | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м | 100 м | 3 | ФЕРм08-02-397-01
48 | Лента монтажная перфорированная 20х0,7 | м | 300 | ТЦ_01.7.06.07_64_6452913600_17.08.2023_01
Раздел 2. Пусконаладочные работы | [5 empty] | Раздел 3. Пусконаладочные работы
49 | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 20 | система | 1 | ФЕРп02-01-002-05
50 | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 20 до 39 добавлять к расценке 02-01-002-05 | канал | 3 | ФЕРп02-01-002-06
51 | Измерение сопротивления шлейфа, сопротивления изоляции и омической асимметрии | участок | 48 | ФЕРм10-06-079-01
Составил: ____________________________
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил: ____________________________
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]