**Техническое задание**

**на выполнение работ:** по ремонту асфальтового покрытия участка дороги (часть дороги в районе парковки) от КПП до АБК промывочно-пропарочного комплекса «Дземги», расположенного по адресу г. Комсомольск-на-Амуре, ст. Дземги.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Перечень сведений и требований** | **Содержание основных сведений и требований** |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Предмет закупки (полное наименование работ) | Выполнение работ по ремонту асфальтового покрытия участка дороги (часть дороги в районе парковки) от КПП до АБК промывочно-пропарочного комплекса «Дземги», расположенного по адресу г. Комсомольск-на-Амуре, ст. Дземги. |
| 2 | Заказчик и место выполнения работ | Общество с ограниченной ответственностью «Промывочно-пропарочный комплекс «Дземги»  Место расположения:  Хабаровский край, Комсомольск-на-Амуре, в пределах городской черты г. Комсомольска-на-Амуре, ст. Дземги, Промывочно-пропарочный комплекс «Дземги».  Почтовый адрес:  681008, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Машинная, дом № 28, литера А, офис 316 |
| 3 | Виды работ//Состав работ | 1. Срезка поверхностного слоя асфальто-бетонных дорожных покрытий;  2. Устройство покрытий толщиной 30 см при укатке щебня двухслойных;  3. Розлив вяжущих материалов;  4. Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых;  5. Погрузо-разгрузочные работы, перевозка, утилизация строительного мусора, излишков грунта. |
| 4 | Срок выполнения работ | Работа должна быть выполнена в срок до 31.10.2025 включительно. |
| 5 | Требования к объему выполняемых работ. | Выполнение работ в полном объёме в соответствии с ведомостью объемов работ.  Виды и объемы работ, являющиеся объектом закупки (предметом договора), указаны в ведомости объемов работ.  Ведомость работ является неотъемлемой частью технического задания. |
| 6 | Источник финансирования | Собственные средства Заказчика |
| 7 | Общие требования | Для обоснования заявляемой цены Участник должен на основании ведомости объемов работ предоставить Заказчику локальный сметный расчет на проведение работ.  Сметная документация предоставляется Заказчику в составе документов на участие в закупке.  При расчете стоимости оферты Исполнитель предусматривает свои дополнительные затраты на выполнение работ в условиях действующего предприятия, где подлежащий ремонту участок дороги используются по назначению персоналом Заказчика. В стоимость оферты должны войти все транспортные расходы, затраты на погрузку и разгрузку материалов для ремонта, перебазировку персонала и техники Претендента для выполнения работ, расходы на утилизацию строительного мусора и прочих отходов Претендента образующихся при выполнении работ, затраты на проживание персонала Претендента, прочие платежи, необходимые для выполнения работ.  В стоимость оферты должны войти расходы Претендента на установку временных зданий и сооружений для размещения своего персонала на объекте, хранения материалов и инструмента, транспортные расходы для доставки персонала на объект и с объекта к месту проживания.  Все материалы и оборудование, необходимые для выполнения работ, закупает и поставляет на объект Претендент за счет собственных средств.  Обеспечение и применение сотрудниками Претендента сертифицированной спецодежды, спецобуви и других видов средств индивидуальной защиты (СИЗ), согласно действующим нормам.  Все виды работ должны производиться квалифицированными специалистами с отличным качеством.  Ограничение движения по ремонтируемому участку дороги для производства работ осуществляется по согласованию с Заказчиком.  Перед началом работ Подрядчик должен согласовать с Заказчиком график производства работ.  До начала выполнения работ Подрядчик предоставляет Заказчику список сотрудников привлеченных к выполнению работ на объекте, с указанием фамилии, имени и отчества, года рождения и паспортных данных, места регистрации, в случае привлечения иностранных граждан разрешение на работу. |
| 8 | Требования, предъявляемые к выполняемым работам | Подрядчик должен своевременно производить уборку рабочей зоны и вывозить мусор.  Подрядчик обеспечивает выполнение на объекте всех необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды, охране труда, сохранности зеленых насаждений во время проведения работ.  Подрядчик обязан обеспечить соблюдение правил действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций учреждения. Выполнение работ не должно препятствовать работе Заказчика или представлять угрозу для работников и посетителей.  В процессе производства работ Подрядчик обязан обеспечить своевременный вывоз мусора на действующий полигон твердых бытовых отходов, включенный в государственный реестр объектов размещения отходов.  При выполнении работ необходимо соблюдать требования, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации, СП, СНиП, СанПиН, ГОСТ, ТУ и другими нормативными документами.  В выходные и праздничные дни, а также за пределами норм продолжительности рабочего дня проведение работ возможно по предварительному согласованию с Заказчиком (уполномоченным представителем Заказчика) на Объекте при условии соблюдения Подрядчиком требований законодательства Российской Федерации об охране труда.  Подрядчик своим приказом назначает лицо, ответственное за проведение работ и соблюдение вышеуказанных правил. Копия приказа представляется Заказчику.  Заказчик оставляет за собой право проверять в любое время ход и качество выполняемых работ без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика. |
| 9 | Требования к качеству материалов | Перед началом работ все применяемые материалы должны быть согласованы с Заказчиком.  Подрядчик обеспечивает выполнение работ материалами, инженерным (технологическим) оборудованием, необходимыми для выполнения полного объема работ в соответствии со сметной документацией.  Строительные материалы и комплектующие приобретаемые и используемые Подрядчиком должны иметь соответствующие документы, предоставляемые до начала соответствующих работ:  сертификаты и декларации соответствия;  Подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставленных для реализации договора материалов, инструментов и оборудования Подрядчика, находящегося на территории Заказчика, до сдачи готового объекта в эксплуатацию.  Подрядчик должен приобрести и поставить на объект необходимые материалы, инженерное оборудование, изделия, конструкции, комплектующие изделия.  В случае применения несоответствующего материала Подрядчик производит работы заново за свой счёт без увеличения цены договора и без права продления предусмотренных договором сроков выполнения работ.  Заказчик не возмещает любые расходы Подрядчика, связанные с применением материала (комплектующих, оборудования), не отвечающего требованиям технического задания и сметной документации. Использование бывших в употреблении материалов запрещается. |
| 10 | Требования к качеству и безопасности работ | Работы (результаты Работ) должны соответствовать требованиям технических регламентов, документов, разрабатываемых и применяемых в национальной системе стандартизации, санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, действующих в отношении данного вида работ, Техническому заданию, ведомости объемов работ.  Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам.  Работы выполнить в соответствии с ГОСТ Р 54401-2020 Дороги автомобильные общего пользования, СП 78.13330.2012, СП 34.13330.2021.  Перед началом работ опасная зона должна быть огорожена в соответствии с требованиями ГОСТ Р58967-2020 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ. Технические условия» и обозначена знаками безопасности и надписями установленной формы в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.026-2015 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний». |
| 11 | Требования к техническим характеристикам выполняемых работ | Технологию производства работ Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком. Мероприятия по охране труда, технике безопасности, пожарной безопасности при производстве работ Подрядчик разрабатывает самостоятельно.  Подрядчик обеспечивает возможность контроля и надзора со стороны Заказчика за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов.  Подрядчик должен обеспечить наличие в отношении собственных работников, а также в отношении работников субподрядных организаций всех необходимых разрешений на привлечение и использование в Российской Федерации иностранной рабочей силы и разрешения на работу для каждого иностранного работника в соответствии с действующим миграционным законодательством Российской Федерации. При этом Подрядчик несёт всю полноту ответственности за нарушение установленного законодательством порядка привлечения и использования иностранной рабочей силы для выполнения работ, а также связанные с этим риски, в том числе риск связанных с этим убытков Заказчика.  Подрядчик обеспечивает уборку территории, прилегающей к участку выполнения строительно-монтажных работ, чистоту выезжающего транспорта, содержит в исправном состоянии ограждения и систематически вывозит мусор с территории объекта.  После завершения работ и до подписания документа о приемке Подрядчик вывозит за пределы участка, принадлежащие ему временные сооружения, механизмы, материалы, оборудование и иное имущество, а также строительный мусор. |
| 12 | Требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям Заказчика | Результат работы должен соответствовать Техническому заданию и ведомости объемов работ.  По завершении работ по объекту Подрядчик письменно извещает Заказчика о готовности сдачи выполненных работ.  Подрядчик должен сдать Заказчику все сертификаты вместе с комплектом исполнительной документации. Счет и/или счет-фактуру, Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 |
| 13 | Гарантийные обязательства | Гарантийный срок на результат выполненных Подрядчиком работ составляет 2 (два) года с даты подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2.  В соответствии со статьей 723 Гражданского Кодекса Российской Федерации Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества. |

Главный инженер А.М. Андоськин

СОГЛАСОВАНО:

Исполнительный директор Д.С. Пронин